## Slide 1: Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna
(ang. Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)

## Slide 2: Układ, zaburzenie i odpowiedź
Układ, S
Zaburzenie, V(t)
Odpowiedź, I(t)
W tym przypadku zaburzamy potencjałem V(t), a mierzymy odpowiedź prądową I(t). Można robić na odwrót: zaburzać prądem I(t) i mierzyć odpowiedź potencjałową V(t).

## Slide 3: Układ, zaburzenie, odpowiedź oraz transformacja
Układ
I(t)=S(V(t))
Zaburzenie, V(t)
Odpowiedź, I(t)
Z(w) jest charakterystyką układu (przy pewnych założeniach dotyczących własności układu S).
transformacja
F(V(t))(w)
F(I(t))(w)
transformacja

## Slide 4
Impedancja dla konkretnej wartości częstości kołowej w jest zdefiniowana jest jako liczba zespolona
obliczona następująco (moduł i argument liczby zespolonej):

## Slide 5: Impedancja Dyfuzyjna Warburga
Klasyczna impedancja Warburga wyprowadzana jest dla układu dwóch dyfundujących jonów, które ulegają reakcji redox na powierzchni elektrody. Nie uwzględnia się pozostałych efektów (adsorpcji, konwekcji, migracji pod wpływem pola elektrycznego, nieidealności układu). Jedynym bodźcem powodującym ruch jonów jest gradient stężenia, czyli pierwsze prawo Ficka w układzie o geometrii liniowej. Ponadto opis zakłada, że układ jest pół-nieskończony (to istotnie ułatwia uzyskanie wyrażenia w postaci analitycznej na impedancję).

## Slide 6
Równania
Warunki początkowe
Warunki brzegowe
I(t)
cO(x,t), cR(x,t)
x
cO(,t)=cO,b
cR(,t)=cR,b

## Slide 7
Wyznaczenie postaci analitycznej impedancji dyfuzyjnej
Załóżmy, że przykładamy małe harmoniczne zaburzenie do elektrody pracującej (WE, working electrode):
Dla uproszczenia rachunków posługujemy się zapisem zespolonym:
Zaburzenie to powoduje oscylacje prądu i stężeń:

## Slide 8
Transformacji zaburzenia harmonicznego otrzymujemy podsawiając powyższe wyrażenia
do równania dyfuzji, co daje
Warunkami brzegowymi po transformacji:
czyli

## Slide 9
Rozwiązanie powyższego równania różniczkowego zwyczajnego jest postaci
Z warunków brzegowych w nieskończoności mamy BO=BR=0, a z warunków dla x=0:
Zatem

## Slide 10
Ogólnie po zaburzeniu liniowym mamy odpowiedź prądową, którą możemy zapisać tak:
Jeżeli przyjmiemy
oraz
wtedy

## Slide 11
Zatem
skąd
co daje impedancję

## Slide 12
W przypadku reakcji odwracalnej (równanie Nernsta):
czyli
część dyfuzyjna impedancji przyjmie postać

## Slide 13
Graficzna reprezentacja impedancji Warburga
Z’
-Z’’
w

## Slide 14
-Z’’
Z’
w
RW+Rct/2
Widmo impedancyjne układu Randlesa R(Cdl(RctW)) z nieskończonym elementem Warburga.
RW+Rct
Proces kontrolowany
kinetyką
Proces kontrolowany
transportem (tutaj: dyfuzją)

## Slide 15
Ogólne postacie rozwiązań są takie są takie same, jak dla nieskończonej dyfuzji
ale zmieniają się warunki brzegowe:
Impedancja Warburga dla skończonej membrany
Składniki przechodzą przez brzeg x=0:
Składniki opuszczają membranę przez brzeg x=l:

## Slide 16
Impedancja Warburga dla skończonej membrany
Przy założeniu, że DO=DR mamy
Rozwiązując otrzymamy
Warto pamiętać, że

## Slide 17
Impedancja Warburga dla skończonej membrany
Po przekształceniach algebraicznych można uzyskać część rzeczywistą i urojoną powyższej skończonej impedancji Warburga:
Czasami impedancję zapisujemy z podaniem Y0 (admitancja):

## Slide 18
Chart: Z'(w)
Typowy wykres Nyquista skończonej impedancji Warburga
Zakres częstotliwości w 10-4 ÷ 107Hz. Przyjęto Y0=1.0, B=2.0.

## Slide 19
Rp
Cpwe
Rel
ZW
Rp+ZW
Cpwe
Rel
Obwód Randlesa

## Slide 20
(dokończyć)

## Slide 21
Impedancja dyfuzyjna sferyczna
Podstawienie
daje uproszczone równania

## Slide 22
Jeżeli przyjmiemy przypadek zewnętrznej dyfuzji, to
co daje
skąd

## Slide 23
Po uporządkowaniu
gdzie

## Slide 24
Impedancja cylindryczn (walcowa)
Standardowe podstawienia dają
Upraszcza się po wprowadzeniu zmiennej

## Slide 25
Uzyskaliśmy przypadek zmodyfikowanego równania Bessla dla n=0. Rozwiązanie ma postać:
gdzie stałe AO, BO, AR, BR wyznaczymy z warunków brzegowych:
Uwzględniając to otrzymujemy:

## Slide 26
Po uwzględnieniu tych stałych mamy
Impedancj:a