## Slide 1: Elektrochemiczna Spektroskopia Impedancyjna
(ang. Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)

## Slide 2
Podstawowa idea jest następująca:
Układ elektrochemiczny zaburzamy potencjałem lub prądem i rejestrujemy odpowiedź. Analizując zależność pomiędzy sygnałem zaburzającym a odpowiedzią możemy uzyskać wiele informacji o układzie

## Slide 3: Układ, zaburzenie i odpowiedź
Układ, S
Zaburzenie, V(t)
Odpowiedź, I(t)
W tym przypadku zaburzamy potencjałem V(t), a mierzymy odpowiedź prądową I(t). Można robić na odwrót: zaburzać prądem I(t) i mierzyć odpowiedź potencjałową V(t).

## Slide 4
Ponieważ analizowanie sygnałów i odpowiedzi w „przestrzeni czasowej”, tzn. używanie funkcji, które zależą od czasu (V=V(t), I=I(t)) nie zawsze jest wygodne, więc w metodach impedancyjnych dokonujemy pewnej transformacji zaburzenia i odpowiedzi. Te przetransformowane funkcje są podstawą zarówno rozważań teoretycznych, jak i przeprowadzanych eksperymentów.

## Slide 5: Układ, zaburzenie, odpowiedź oraz transformacja
Układ
I(t)=S(V(t))
Zaburzenie, V(t)
Odpowiedź, I(t)
Z(w) jest charakterystyką układu (przy pewnych założeniach dotyczących własności układu S).
transformacja
F(V(t))(w)
F(I(t))(w)
transformacja

## Slide 6: Typowe elementy obwodów elektrycznych
Oporność, indukcyjność, pojemność.

## Slide 7: Klasyczne podejście do impedancji
Układ znajdujący się w stanie stacjonarnym zaburzamy sygnałem harmonicznym (sinusoidalnym) o amplitudzie I0 oraz częstotliwości w. Po pewnym czasie układ dochodzi do stanu „stacjonarnego”, w którym odpowiedź też ustala się jako harmoniczna. Wartość impedancji dla tej częstotliwości jest określona następująco poprzez amplitudę i przesunięcie fazowe sygnału odpowiedzi.

## Slide 8
Impedancja dla konkretnej wartości częstości kołowej w jest obliczana jako liczba zespolona
określona następująco (moduł i argument):

## Slide 9
Impedancja dla konkretnej wartości częstości kołowej w jest obliczana jako liczba zespolona
określona następująco

## Slide 10: Opornik i pojemność połączone szeregowo
R
C
I(t)
I(t)

## Slide 11: Opornik i pojemność połączone szeregowo
Łatwo wyliczamy (korzystając ze wzoru sin(x+y)=sin(x)cos(y)+cos(x)sin(y)), że

## Slide 12: Opornik i pojemność połączone szeregowo
Zatem

## Slide 13: Opornik i pojemność połączone szeregowo
-Z’’
Z’
w
R

## Slide 14: Opornik i pojemność połączone równolegle
R
C
V(t)
I(t)
I(t)
I-I1
I1

## Slide 15: Opornik i pojemność połączone równolegle
Otrzymujemy

## Slide 16: Opornik i pojemność połączone równolegle

## Slide 17
Impedancja układu równoległego RC (c.d.)

## Slide 18
Impedancja układu równoległego RC
-Z’’
Z’
w
R
R/2

## Slide 19: Impedancja Warburga
Klasyczna impedancja Warburga wyprowadzana jest dla układu dwóch dyfundujących jonów, które ulegają reakcji redoks na powierzchni elektrody. Nie uwzględnia się pozostałych efektów (adsorbcji, konwekcji, migracji pod wpływem pola elektrycznego, nieidealności układu). Jedynym bodźcem powodującym ruch jonów jest gradient stężenia, czyli pierwsze prawo Ficka w układzie o geometrii liniowej. Ponadto opis zakład, że układ jest pół-nieskończony (to istotnie ułatwia uzyskanie postaci analitycznej na impedancję).

## Slide 20
I(t)
CO(x,t), CR(x,t)
x
Równania (II prawo Ficka)
Warunki początkowe
Warunki brzegowe

## Slide 21
Zagadnienie pomocnicze – dyfuzje pół-nieskończona zmieszanymi warunkami brzegowymi
f(t)
c(x,t)
x
x=0

## Slide 22
Przykładowe transformaty Laplace’a
Transformacja Laplace’a

## Slide 23
Dlaczego jest wygodna do rozwiązywania równań różniczkowych liniowych?
Policzmy jak się ma transformata Laplace’a pochodnej f’(t) danej funkcji f(t) do transformaty samej funkcji.
Zatem transformacja pochodnej sprowadza się do operacji mnożenia (mówimy, że różniczkowaniu odpowiada mnożenie)

## Slide 24
Przykład
Dokonujemy transformacji równania i otrzymujemy
Dokonując transformacji odwrotnej otrzymujemy rozwiązanie

## Slide 25
Rozwiązanie wyrażone przy pomocy transformacji Laplace’a ma postać
W szczególności

## Slide 26
Gdy podstawimy f(t)=f0sin(wt) do wzoru
to otrzymamy
czyli

## Slide 27
Stosując zamianę zmiennych wt↔t otrzymujemy
Można pokazać, że
co oznacza, że dla „dużych t” stężenie c(0,t) stabilizuje się wg zależności

## Slide 28
Rozwiązując podobnie problem z dwoma jonami, O i R, uzyskujemy ostatecznie następujące wyrażenie na potencjał elektrody zaburzonej prądem harmonicznym I(t)=I0sin(wt):
gdzie
Impedancję Warburga, ZW(w), możemy teraz opisać następująco

## Slide 29
Graficzna reprezentacja impedancji Warburga
Z’
-Z’’
w

## Slide 30
-Z’’
Z’
w
RW+Rct/2
Widmo impedancyjne typowego układu elektrochemicznego (np. membrana płaska w której powstaje potencjał elektryczny).
RW+Rct
Proces kontrolowany
kinetyką
Proces kontrolowany
Transportem (tutaj: dyfuzją)